## Checklist Conformité
✅ CHECKLIST DE CONFORMITÉ SÉCURITÉ — VÉRIFICATION ANNUELLE
ℹ️ À réaliser au minimum 1 fois par an. Statut : ✅ Conforme ¦ ⚠️ À améliorer ¦ ❌ Non conforme ¦ N/A Non applicable
📄 DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Point de vérification | Précision | Statut | Commentaire / Date
Le DUERP est rédigé et signé | Dès le 1er salarié
Le DUERP a été mis à jour dans les 12 derniers mois | Obligation annuelle
Le registre de sécurité est tenu à jour | Contrôlable par l'Inspection du Travail
Le registre du personnel est tenu | Obligatoire toute entreprise
Les fiches de sécurité (FDS) sont disponibles | Si produits chimiques
📌 AFFICHAGES OBLIGATOIRES
Point de vérification | Précision | Statut | Commentaire / Date
Consignes incendie et plan d'évacuation affichés | Visible de tous
Numéros d'urgence affichés | Obligatoire
Coordonnées médecin du travail affichées | Obligatoire
Interdiction de fumer affichée | Lieux fermés et couverts
Convention Collective affichée | Obligatoire
🏭 LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
Point de vérification | Précision | Statut | Commentaire / Date
Voies d'évacuation dégagées et signalées | Largeur min. 80 cm
Extincteurs présents et date de vérification valide | 1 pour 200 m²
Éclairage de sécurité fonctionnel | Vérification annuelle
Installations électriques en bon état | Pas de câbles dénudés
Toilettes / vestiaires présents | Obligatoire dès 1 salarié
Température et ventilation adaptées | Min. 18°C bureau en hiver
👤 SALARIÉS ET FORMATION
Point de vérification | Précision | Statut | Commentaire / Date
Formation sécurité remise à l'embauche | Obligatoire intégration
Visite médicale d'embauche effectuée | Dans les 3 mois
EPI fournis et utilisés | À documenter et signer
Un salarié est formé SST | Fortement recommandé
Habilitations à jour | Électrique, levage, conduite…
🔥 PRÉVENTION INCENDIE
Point de vérification | Précision | Statut | Commentaire / Date
Exercice d'évacuation réalisé dans l'année | Obligatoire 1×/an min.
Issues de secours signalées et déverrouillables | Obligatoire
Pas de stockage inflammable sans précaution | Zone dédiée et signalée
📊 BILAN ANNUEL DE CONFORMITÉ
Vérification réalisée par
Date de la vérification
Nombre de points ✅ conformes | 0
Nombre de points ⚠️ à améliorer | 0
Nombre de points ❌ non conformes | 0
Prochaine vérification prévue